# Incendio: Sistema analógico Fireclass
- Sistema Fireclass.
  - WEB del fabricante
  - CD del fabricante: Manuales y software
- Central analógica Fireclass FC501-L.
  - Manual del instalador (2016), Manual del usuario, Guía rápida de instalación.
## Entradas
- Detectores analógicos: Detector óptico de humo FC460P, detector de calor FC460H y detector dual FC460PH.
  - Información del producto, Planificación y proyección.
- Base del detector 4B 4“.
  - Información de producto.
- Pulsador manual analógico FC420CP-1 mas base pulsador DM788.
  - Instrucciones de montaje, Información del producto, Características, instalación y rearme
- Módulo de 2 entradas FC410CIM.
  - Información del producto.
## Salidas
- Módulo de relé I/F FC410RIM.
  - Información de producto.
- Base de sirena óptico-acústica FC430LPASB.
  - Información del producto.